# DECRETO

Depositi di G.P.L in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

## DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con quello dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 13 ottobre 1994, concernente “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg”, e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1.;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente “Attuazione della direttiva 98/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri della Sanità, dell’Interno e dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 9 agosto 2000 concernente “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 19 marzo 2001, concernente “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante”;

Ritenuto – in considerazione delle accertate difficoltà, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con quello dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 13 ottobre 1994 – di dover estendere le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 19 marzo 2001 anche alle opere di adeguamento dei depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità superiore ai 5 m3 situati all’interno di stabilimenti a rischio di incidente e già esistenti alla data del presente decreto;

. / .

#### DECRETA

Alle opere di adeguamento, previste dal predetto decreto del 13 ottobre 1994, dei depositi di GPL, situati all’interno  di stabilimenti  a  rischio di  incidente  rilevante, soggetti all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministro dell’Interno 19 marzo 2001.

I gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle opere di adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13 ottobre 1994, titolo XV, paragrafo 15.2.1., e completare le opere medesime entro un anno dallo stesso termine, senza possibilità di deroghe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 maggio 2001

| IL MINISTRO DELL’INTERNO (BIANCO) | IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO (LETTA) |
| --- | --- |