MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Prot. NS4187/4190 sott. 3

Roma, lì 03 agosto 1998

Ai Sigg     Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero  dell'Interno del 5 agosto 1991 - Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea.

Al Sig. Commissario del Governo per la

Provincia di Trento

38100 TRENTO

Circolare n° 18 MI.SA.

Al Sig. Commissario  del Governo per la

Provincia di Bolzano

39100 BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale

della valle d'Aosta

11100 AOSTA

Al Sig. Comandante delle Scuole Centrali

Antincendi

00178 CAPANNELLE - ROMA

Al Sig. Direttore del Centro Studi ed

Esperienze

00178 CAPANNELLE - ROMA

Ai Sigg. Ispettori Regionali ed

Interregionali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Ispettori dei Servizi Antincendi

Aeroportuali e Portuali

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili

del Fuoco

LORO SEDI

e, p.c.	Al Direttore del LA.P.I. S.r.l.

Via della Quercia,11

50047 PRATO

"    Al Direttore del L.S.F. S.r.l:

Via Garibaldi, 28/A

22070 MONTANO LUCINO (CO)

"    Al Direttore dell'ISTITUTO GIORDANO

S.p.A.- Laboratorio Prove di Reazione

al Fuoco

Via Rossini,2

47814 BELLARIA (RN)

"    AL Direttore dell'ISTITUTO DI

RICERCHE E COLLAUDI MASINI

S.r.l.

Labnratorio Prove di Reazione al Fuoco

Via Moscova, 11

20017 RHO (MI)

"    Al Direttore dell'I.T.L.

Via Biasi,75

38010 S.MICHELE ALL'ADIGE (TN)

e, p.c. 	Al Direttore dell'ISTITUTO SPERIMENTALE

FF.SS.

Società di Trasporti e Servizi per Azioni

Piazza Ippolito Nievo,46

00153 ROMA

"    Al Direttore del LABORTEC S.r.l.

Via Raiale, 110/B

65128 PESCARA

"    Al Direttore del C.S.I. S.p.A.

Viale Lombardia,20

20021 BOLLATE (MI)

"    Al Direttore del L.S.F. SUD S.r.l.

Via Bonifica,4

64010 CONTROGUERRA (TE)

II D.M. 5 agosto 1991 consente la commercializzazione in Italia e l'impiego  nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984, dei materiali  legalmente omologati in uno dei Paesi della comunità economica europea sulla base  delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute   equivalenti.

In attesa dell'emanazione delle norme armonizzate, i materiali di cui al  .comma I dell'articolo unico di detto decreto 5 agosto 1991, possono essere omologati dal Ministero dell'Interno senza oneri di prova, qualora dall'esame delle certificazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo unico, risultino assicurate le  . stesse garanzie di sicurezza richieste dalla regolamentazione italiana vigente in materia.

A tal fine il fabbricante dovrà produrre apposita istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione   del materiale e della relativa certificazione di prova rilasciata da laboratori  riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato Membro.

La stessa istanza dovrà riportare inoltre le generalità del legale rappresentante della società produttrice ed i dati identificativi del prodotto, nonché I'uso finale del prodotto stesso.

La certificazione e le documentazioni poste a corredo della istanza dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero accompagnate da traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Qualora, per il rilascio della omologazione,  a seguito dell'espletamento dell'esame di cui ai punti 1- 2- 3- 4- 6- di cui all'allegato alla presente circolare, esame tecnico che sarà effettuato dal Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su esplicita richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione  Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale, si rilevi la necessità di eseguire prove specifiche, queste potranno essere richieste, a cura del fabbricante, ad uno dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26/3/85 ovvero, al Laboratorio di Chimica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore appartenenti alla Unione Europea.

IL DIRETTORE GENERALE

(Maninchedda)

ALLEGATO ALLA CIRC. N_ l8 MI.SA. del 3 agosto 1998

CRITERI PER L'ESAME DELL'EQUIVALENZA DI CUI AL DECRETO DEL

MINISTRO DELL'INTERNO DEL 5 AGOSTO 1991

- esame della tipologia dei parametri misurati;

- confronto dei parametri misurati con quelli richiesti dalla classificazione italiana ed individuazione pertanto di quelli non misurati rispetto a questa;

- valutazione, per ciascun parametro considerato dalla classificazione italiana di cui si é constatata l'avvenuta misura, delle procedure di prova previste dalla specifica tecnica applicata che hanno concorso alla sua determinazione;

- confronto di quanto constatato al punto 3 con quanto previsto dal sistema di classifica italiano;

- effettuazione, per tutti i parametri individuati al punto 2 e per quelli considerati non confrontabili a seguito del punto 4, delle prove previste dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno 1984 limitatamente alla loro specifica valutazione ed attribuzione del livello corrispondente;

- attribuzione del livello corrispondente senza esecuzione di prove per tutti i parametri considerati confrontabili a seguito del punto 4.

A seguito dell'attribuzione dei livelli a tutti i parametri previsti dalla classificazione italiana, si procede alla determinazione delle categorie e della classe con l'emissione del Rapporto di Prova e del Certificato di Prova.