MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2001

Disposizioni   relative   alle   modalita'   di  installazione  degli

apparecchi evacuatori di fumo e calore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento

dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.

246,  recante  "Regolamento  di attuazione della direttiva 89/106/CEE

relativa ai prodotti da costruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.

459,   recante   "Regolamento   per   l'attuazione   delle  direttive

89/392/CEE,   91/368/CEE,   93/44/CEE   e  93/68/CEE  concernenti  il

riavvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relativi alle

macchine";

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,

n.  37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione

incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.

59;

Visto  il  proprio  decreto  4  maggio  1998  recante "Disposizioni

relative  alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto delle

domande  per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'

all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei

vigili del fuoco";

Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico

scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto  di individuare i requisiti essenziali degli evacuatori di

fumo  e  calore  ai  fini  della  loro  installazione nelle attivita'

soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Esperita,  con notifica 2001/0336/I, la procedura d'informazione di

cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Gli  evacuatori  di  fumo  e  calore,  che vengono installati nelle

attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi,  devono

garantire  la  sicurezza  delle  persone e dei beni materiali in caso

d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22

giugno 1998 e ai seguenti regolamenti:

decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e

decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, che

hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE;

decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,

che  ha  recepito  le  direttive  89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e

93/68/CEE.

Art. 2.

Requisiti degli evacuatori di fumo e calore

Fino  a  quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica

italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE,

gli  evacuatori  di  fumo  e calore possono essere commercializzati e

messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione  CE  di  conformita'  ai sensi dell'art. 8 della

direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998;

b)  dichiarazione  di conformita' al prototipo sottoposto a prova

da  laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.

818  e  del  decreto  ministeriale  26 marzo 1985) in base alla norma

UNI-VVF  9494  o  norma  armonizzata  o norma emanata da un organismo

nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o

aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.

Art. 3.

Commercializzazione

Gli  evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei

Paesi   dell'Unione   europea,  ovvero  in  uno  dei  Paesi  aderenti

all'accordo  SEE,  avente  i  requisiti  di  cui al precedente art. 2

possono  essere  commercializzati  in Italia per essere impiegati nel

campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore centoventi giorni dopo la

sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: Scajola