(Pubblicato su gusg 275 del 23 novembre 1999)

# MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 16 NOVEMBRE 1999

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, e l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la Legge 27 dicembre 1941, n° 1570, recante nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n° 661, recante il regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas;

VISTO il proprio decreto 12 aprile 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

CONSIDERATO che il CEN - Comitato Europeo di Normalizzazione - ha emanato nel gennaio 1998 la norma armonizzata EN 621 “Non domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products”, emanata in conformità alla direttiva 89/396/CEE e relativa ai generatori di aria calda a tiraggio naturale di portata termica non superiore a 300 kW per uso non domestico,  nella quale non è richiesta la dotazione di dispositivi antireflusso nei generatori oggetto della norma stessa;

RILEVATA  la necessità di sopprimere la prescrizione presente nel punto 4.5.2.1 del citato decreto ministeriale che, nel prevedere per i generatori termici una dotazione aggiuntiva non prevista da una norma armonizzata, costituisce una violazione del citato D.P.R. n° 661 del 1996;

ESPLETATA la procedura di informazione  ai sensi della direttiva 98/34/CEE  che codifica la procedura 83/189;

d e c r e t a:

Articolo Unico

Nel decreto ministeriale 12 aprile 1996 citato in premessa, al punto 4.5.2.1 sono soppresse le parole: “I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti combustione”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Russo Jervolino

Roma, lì16 novembre 1999