MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi

| Lettera circolare |  | Roma, lì 25 maggio 1999 |
| --- | --- | --- |
| prot. NS 3216 4115/3 sott.1 | Ai | Sigg. Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco - LORO SEDI |
| e, p.c. | Al | Sig. Comandante delle Scuole Centrali Antincendi 00178 - Capannelle ROMA |
|  | Al | Sig. Direttore del Centro Studi ed Esperienze 00178 - Capannelle ROMA |
|  | Ai | Sigg. Ispettori Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI |
|  | Ai | Sigg. Ispettori dei Servizi Antincendi Aeroportuali Vigili del Fuoco - LORO SEDI |

Oggetto : Estintori portatili d’incendio

Il decreto ministeriale 12 novembre 1990 (G.U. n° 277 del 27 novembre 1990) modifica, all’articolo 4, le norme transitorie di cui al punto 11.2 dell’allegato B al D.M. 20 dicembre 1982 come di seguito riportato:

“Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori d’incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell’anzidetto provvedimento.”

Al riguardo, l’Associazione “ANIMA” - federazione delle associazioni nazionali dell’industria meccanica varia ed affine - , ha segnalato che non tutti gli utilizzatori impiegano estintori approvati ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982.

Si ritiene, pertanto, opportuno che i Comandi Provinciali vigilfuoco impartiscano le necessarie disposizioni al fine di verificare, in sede di espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, la presenza di soli estintori d’incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott.Ing. Salvatore FIADINI)